# MAANDUSPAIGALDISE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  |  | Maiste F6 pingeparandamine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  |  | Matapera küla, Pärsti vald, Viljandimaa |  |  |  |  |
| Objekti liitumise nr / investeeringu nr |  |  |  |  | I07017 |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  | Viljandi 110/35/15kV AJ |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  | 15kV F-Päia |  |  |  |  |
| Alajaama nimi / nr |  |  |  |  | Pompa 15/0.4 kV ALAJAAM |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  | F-1, F-2, F-3 |  |  |  |  |
| Maanduspaigaldise ehitaja |  |  |  |  | Arendus&Haldus OÜ |  |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  | Sõmeru Maamõõdu OÜ |  |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  | EG10316891-0001 |  |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  | 2028 |  |  |  |  |
| Mõõdistamise kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  | 04.04.2011 |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maandusjuhi kirjeldus: |  |  |  |  | 118 m |  |  |  |  |
| Maandusjuhi algus |  | Maandusjuhi lõpp |  |  |  |  | Maandusjuhi pikkus (m) |  | Maandusjuhi materjal |
| Kp nr |  | Kp nr |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompa 10/0,4 kV alajaama maanduskontuur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 6 |  |  |  |  | 12 |  | Cu 25mm |
| 2 |  | 16 |  |  |  |  | 74 |  | ZnFe 10mm |
| 2 |  | 25 |  |  |  |  | 32 |  | ZnFe 10mm |
| Lähtepunktide koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis: ## Mõõdistamisel kasutatud GNSS püsijaamade võrku Eestis. ## Mõõdistamine on teostatud reaalaja gps seadmega R8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: Maiste F6 pingeparandamine |  |  | ## Faili nimi: Maiste F6 pingeparandamine |  |  |  |  | ## Faili formaat:dwg |  |
| ## Objekt | ## Kiht (level) |  | ## Värv (color) | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) |  | ## Element |  |
| Kindelpunktid | Alusvõrk |  | White | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Demonteeritavad | Demontaaz |  | Blue | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Hooned | Hooned |  | White | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Kaitsetorud | Kaitsetoru |  | White | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Katastripiirid | Katpiir |  | 36 | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Kilbid | Kilp |  | Red | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Madalpinge kaabel | Mpkaabel |  | Red | MP_KBL |  | 0.3 |  |  |  |
| Madalpinge õhuliin | MPohuliin |  | Red | MP_OHL |  | 0.3 |  |  |  |
| Kõrgepinge kaabel | KPkaabel |  | Red | KP_KBL |  | 0.3 |  |  |  |
| Kõrgepinge õhuliin | KPpohuliin |  | Red | KP_OHL |  | 0.3 |  |  |  |
| Maanduskontuur | Maandus |  | 36 | Maandus |  | 0.3 |  |  |  |
| Olemasolevad | Olemasolev |  | Green | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Liinilõigu pikkus | Pikkused |  | Red | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Mastid,tõmmitsad | Post |  | Red | Continuous |  | 0.3 |  |  |  |
| Kirjanurk, raamjoon | Raam |  | White | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Koordinaatide ristid | Ristid |  | White | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Ristide väärtused | Ristid_text |  | White | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Sidemed | Sidemed |  | White | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Teed | Tee |  | White | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Kraavid | Veed |  | White | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Kaabli viiteriiul | Viiteriiul |  | White | Continuous |  | 0 |  |  |  |
| Vormistus | Vormistus |  | White | Continuous |  | 0 |  |  |  |