# Teostusjoonise saatekiri

| Objekti nimetus |  |  |  | Nõmmiku katastriüksuse elektrivarustuse teostus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  | Matapera küla, Pärsti vald, Viljandi maakond |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  | K87066 |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  | Viljandi |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | Päia |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  | Sireli |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | F-1 |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Empower AS |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  | Reaalprojekt OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  | EG10765904-0001 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  | VT66-09 |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  | 08.09.2009 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | AXPK4G185 L=2,22 AXPK4G70 L=121,94 |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |
| Kaabl nr. L02040663 algus |  | Kaabl nr. L02040663 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 1 | JK1 | 3 | Muhv |  | 2,22 | AXPK4G185 |
| Kaabl nr. L02040712 algus |  | Kaabl nr. L02040712 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 4 | JK1 | 21 | LK1 |  | 121.94 | AXPK4G70 |

| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Kohalikus koordinaatsüsteemis: L-EST koordinaatsüsteemis: PP 589 X= 6467657.6810 Y= 591876.7200 Z= 56.275 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: |  |  | ## Faili nimi:VT66-09 |  |  |  | ## Faili formaat:dwg |  |  |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  |  |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |
| Dimensioonid |  | Dim |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpingekaabel (plot) |  | Mpkaabel |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Madalpingekaabel (joonis) |  | Mpkaabel_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud (plot) |  | Torud_ma |  |  | Magneta |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud(joonis) |  | Torud_ma_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Multiline |  |
| Olemasolev õhuliin |  | Õhuliin_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Olemasolevad postid |  | Postid_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Block |  |
| Kõrgused |  | Kp_pohi |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Postide numbrid |  | Posti_nr |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Kaabli nr. L02040663 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 1 | 6466069.993 | 590665.364 |  | 58.67 |  | 0.95 |  | 2 |  | 6466069.254 |  |  | 590666.121 |
| 2 | 6466069.254 | 590666.121 |  | 58.74 |  | 0.94 |  | 3 |  | 6466068.594 |  |  | 590667.072 |
| 3 | 6466068.594 | 590667.072 |  | 58 |  | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr. L02040712 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 4 | 6466070.190 | 590665.327 |  | 57.77 |  | 0.87 |  | 5 |  | 6466070.192 |  |  | 590665.231 |
| 5 | 6466070.192 | 590665.231 |  | 58.64 |  | 0.92 |  | 6 |  | 6466069.465 |  |  | 590664.469 |
| 6 | 6466069.465 | 590664.469 |  | 57.69 |  | 0.96 |  | 7 |  | 6466066.270 |  |  | 590659.261 |
| 7 | 6466066.270 | 590659.261 |  | 57.36 |  | 0.88 |  | 8 |  | 6466060.741 |  |  | 590651.204 |
| 8 | 6466060.741 | 590651.204 |  | 56.41 |  | 1.04 |  | 9 |  | 6466055.425 |  |  | 590643.498 |
| 9 | 6466055.425 | 590643.498 |  | 56.14 |  | 0.86 |  | 10 |  | 6466049.400 |  |  | 590635.269 |
| 10 | 6466049.400 | 590635.269 |  | 55.85 |  | 0.85 |  | 11 |  | 6466043.814 |  |  | 590627.122 |
| 11 | 6466043.814 | 590627.122 |  | 55.38 |  | 0.94 |  | 12 |  | 6466036.812 |  |  | 590615.965 |
| 12 | 6466036.812 | 590615.965 |  | 54.9 |  | 1.17 |  | 13 |  | 6466033.122 |  |  | 590611.870 |
| 13 | 6466033.122 | 590611.870 |  | 54.74 |  | 1.07 |  | 14 |  | 6466027.162 |  |  | 590603.455 |
| 14 | 6466027.162 | 590603.455 |  | 54.82 |  | 0.99 |  | 15 |  | 6466021.394 |  |  | 590595.779 |
| 15 | 6466021.394 | 590595.779 |  | 54.74 |  | 0.90 |  | 16 |  | 6466019.285 |  |  | 590593.802 |
| 16 | 6466019.285 | 590593.802 |  | 54.77 |  | 0.86 |  | 17 |  | 6466015.594 |  |  | 590588.507 |
| 17 | 6466015.594 | 590588.507 |  | 54.56 |  | 0.99 |  | 18 |  | 6466012.686 |  |  | 590583.296 |
| 18 | 6466012.686 | 590583.296 |  | 54.47 |  | 0.89 |  | 19 |  | 6466006.930 |  |  | 590574.235 |
| 19 | 6466006.930 | 590574.235 |  | 54.2 |  | 1.08 |  | 20 |  | 6466001.588 |  |  | 590566.523 |
| 20 | 6466001.588 | 590566.523 |  | 53.97 |  | 1.03 |  | 21 |  | 6466001.071 |  |  | 590565.175 |
| 21 | 6466001.071 | 590565.175 |  | 54.33 |  | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |

Märkused: