# Teostusjoonise saatekiri

| Objekti nimetus |  |  |  | Erina alajaama elektrivarustuse teostus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  | Mustivere küla, Pärsti vald, Viljandi maakond |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  | I07080 |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  | Viljandi |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | Puiatu |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  | Erina |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | F-1;F-2 |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Eesti Energia Võrguehituse AS |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  | Reaalprojekt OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  | EG10765904-0001 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  | VT19-11 |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  | 28.03.2011 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | L=665,74 |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |
| Kaabl nr. L04040255 algus |  | Kaabl nr. L04040255 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 1 | Alajaam | 42 | 36705JK+102506LK |  | 290,82 | AXPK 4G120 |
| Kaabl nr. L04040256 algus |  | Kaabl nr. L04040256 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 43 | Alajaam | 92 | 36706JK+102507LK |  | 374,92 | AXPK 4G120 |

| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Kohalikus koordinaatsüsteemis: L-EST koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus:teostus |  |  | ## Faili nimi:VT19-11 |  |  |  | ## Faili formaat:dwg |  |  |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  |  |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |
| Dimensioonid |  | Dim |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpingekaabel (plot) |  | Mpkaabel |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Madalpingekaabel (joonis) |  | Mpkaabel_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud (plot) |  | Torud_ma |  |  | Magneta |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud(joonis) |  | Torud_ma_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Multiline |  |
| Olemasolev õhuliin |  | Õhuliin_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Olemasolevad postid |  | Postid_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Block |  |
| Kõrgused |  | Kp_pohi |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Postide numbrid |  | Posti_nr |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Kaabli nr. L04040255 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 1 | 6470888,704 | 589668,142 |  | 67.29 |  | 0.7 |  | 2 |  | 6470890,463 |  |  | 589672,620 |
| 2 | 6470890,463 | 589672,620 |  | 67.22 |  | 1.07 |  | 3 |  | 6470893,846 |  |  | 589677,259 |
| 3 | 6470893,846 | 589677,259 |  | 67.42 |  | 1.54 |  | 4 |  | 6470898,610 |  |  | 589682,145 |
| 4 | 6470898,610 | 589682,145 |  | 67.3 |  | 1.59 |  | 5 |  | 6470900,221 |  |  | 589683,398 |
| 5 | 6470900,221 | 589683,398 |  | 66.55 |  | 1.68 |  | 6 |  | 6470900,871 |  |  | 589684,770 |
| 6 | 6470900,871 | 589684,770 |  | 66.33 |  | 1.54 |  | 7 |  | 6470901,250 |  |  | 589686,322 |
| 7 | 6470901,250 | 589686,322 |  | 66.28 |  | 1.24 |  | 8 |  | 6470900,760 |  |  | 589687,336 |
| 8 | 6470900,760 | 589687,336 |  | 66.27 |  | 1.11 |  | 9 |  | 6470897,506 |  |  | 589690,481 |
| 9 | 6470897,506 | 589690,481 |  | 66.48 |  | 0.97 |  | 10 |  | 6470890,036 |  |  | 589697,041 |
| 10 | 6470890,036 | 589697,041 |  | 67.07 |  | 0.97 |  | 11 |  | 6470883,510 |  |  | 589703,700 |
| 11 | 6470883,510 | 589703,700 |  | 67.38 |  | 1.04 |  | 12 |  | 6470876,807 |  |  | 589710,946 |
| 12 | 6470876,807 | 589710,946 |  | 67.52 |  | 1.04 |  | 13 |  | 6470868,506 |  |  | 589717,330 |
| 13 | 6470868,506 | 589717,330 |  | 67.71 |  | 0.98 |  | 14 |  | 6470860,217 |  |  | 589724,527 |
| 14 | 6470860,217 | 589724,527 |  | 67.79 |  | 0.97 |  | 15 |  | 6470851,582 |  |  | 589732,281 |
| 15 | 6470851,582 | 589732,281 |  | 67.68 |  | 0.97 |  | 16 |  | 6470843,716 |  |  | 589739,665 |
| 16 | 6470843,716 | 589739,665 |  | 67.59 |  | 0.95 |  | 17 |  | 6470835,441 |  |  | 589746,757 |
| 17 | 6470835,441 | 589746,757 |  | 67.26 |  | 0.92 |  | 18 |  | 6470831,768 |  |  | 589750,578 |
| 18 | 6470831,768 | 589750,578 |  | 67.15 |  | 0.91 |  | 19 |  | 6470826,979 |  |  | 589755,418 |
| 19 | 6470826,979 | 589755,418 |  | 67.12 |  | 0.98 |  | 20 |  | 6470818,969 |  |  | 589762,278 |
| 20 | 6470818,969 | 589762,278 |  | 67.03 |  | 0.99 |  | 21 |  | 6470810,858 |  |  | 589769,889 |
| 21 | 6470810,858 | 589769,889 |  | 66.88 |  | 0.94 |  | 22 |  | 6470802,877 |  |  | 589777,883 |
| 22 | 6470802,877 | 589777,883 |  | 66.78 |  | 0.98 |  | 23 |  | 6470794,446 |  |  | 589786,559 |
| 23 | 6470794,446 | 589786,559 |  | 66.66 |  | 0.97 |  | 24 |  | 6470789,788 |  |  | 589791,453 |
| 24 | 6470789,788 | 589791,453 |  | 66.88 |  | 0.93 |  | 25 |  | 6470782,768 |  |  | 589799,494 |
| 25 | 6470782,768 | 589799,494 |  | 66.72 |  | 0.99 |  | 26 |  | 6470776,483 |  |  | 589807,657 |
| 26 | 6470776,483 | 589807,657 |  | 66.76 |  | 0.98 |  | 27 |  | 6470770,774 |  |  | 589816,728 |
| 27 | 6470770,774 | 589816,728 |  | 66.87 |  | 0.92 |  | 28 |  | 6470766,757 |  |  | 589825,214 |
| 28 | 6470766,757 | 589825,214 |  | 67.04 |  | 0.97 |  | 29 |  | 6470766,509 |  |  | 589826,907 |
| 29 | 6470766,509 | 589826,907 |  | 67.04 |  | 0.92 |  | 30 |  | 6470767,061 |  |  | 589828,933 |
| 30 | 6470767,061 | 589828,933 |  | 66.95 |  | 0.97 |  | 31 |  | 6470768,625 |  |  | 589830,685 |
| 31 | 6470768,625 | 589830,685 |  | 66.95 |  | 0.95 |  | 32 |  | 6470776,335 |  |  | 589836,770 |
| 32 | 6470776,335 | 589836,770 |  | 66.62 |  | 0.97 |  | 33 |  | 6470784,835 |  |  | 589843,516 |
| 33 | 6470784,835 | 589843,516 |  | 66.33 |  | 0.88 |  | 34 |  | 6470792,712 |  |  | 589849,307 |
| 34 | 6470792,712 | 589849,307 |  | 66.25 |  | 0.92 |  | 35 |  | 6470796,361 |  |  | 589851,460 |
| 35 | 6470796,361 | 589851,460 |  | 66.18 |  | 0.97 |  | 36 |  | 6470802,026 |  |  | 589853,270 |
| 36 | 6470802,026 | 589853,270 |  | 66.11 |  | 0.98 |  | 37 |  | 6470803,562 |  |  | 589854,436 |
| 37 | 6470803,562 | 589854,436 |  | 66.08 |  | 0.99 |  | 38 |  | 6470804,666 |  |  | 589856,718 |
| 38 | 6470804,666 | 589856,718 |  | 66.11 |  | 0.87 |  | 39 |  | 6470803,282 |  |  | 589863,790 |
| 39 | 6470803,282 | 589863,790 |  | 66.47 |  | 0.87 |  | 40 |  | 6470801,903 |  |  | 589868,883 |
| 40 | 6470801,903 | 589868,883 |  | 66.46 |  | 0.82 |  | 41 |  | 6470798,899 |  |  | 589875,404 |
| 41 | 6470798,899 | 589875,404 |  | 66.39 |  | 0.71 |  | 42 |  | 6470798,176 |  |  | 589878,141 |
| 42 | 6470798,176 | 589878,141 |  | 66.8 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr. L04040256 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 43 | 6470888,704 | 589668,142 |  | 67.29 |  | 0 |  | 44 |  | 6470890,601 |  |  | 589672,509 |
| 44 | 6470890,601 | 589672,509 |  | 67.21 |  | 1.07 |  | 45 |  | 6470893,995 |  |  | 589677,150 |
| 45 | 6470893,995 | 589677,150 |  | 67.42 |  | 1.54 |  | 46 |  | 6470898,701 |  |  | 589682,054 |
| 46 | 6470898,701 | 589682,054 |  | 67.27 |  | 1.59 |  | 47 |  | 6470900,291 |  |  | 589683,294 |
| 47 | 6470900,291 | 589683,294 |  | 66.57 |  | 1.68 |  | 48 |  | 6470901,239 |  |  | 589684,348 |
| 48 | 6470901,239 | 589684,348 |  | 66.38 |  | 1.54 |  | 49 |  | 6470902,315 |  |  | 589684,722 |
| 49 | 6470902,315 | 589684,722 |  | 66.33 |  | 1.21 |  | 50 |  | 6470903,286 |  |  | 589684,348 |
| 50 | 6470903,286 | 589684,348 |  | 66.29 |  | 1.14 |  | 51 |  | 6470905,400 |  |  | 589682,584 |
| 51 | 6470905,400 | 589682,584 |  | 66.27 |  | 1.07 |  | 52 |  | 6470911,075 |  |  | 589676,773 |
| 52 | 6470911,075 | 589676,773 |  | 65.74 |  | 0.97 |  | 53 |  | 6470918,907 |  |  | 589670,008 |
| 53 | 6470918,907 | 589670,008 |  | 65.28 |  | 0.98 |  | 54 |  | 6470927,281 |  |  | 589662,628 |
| 54 | 6470927,281 | 589662,628 |  | 64.94 |  | 0.96 |  | 55 |  | 6470934,604 |  |  | 589655,624 |
| 55 | 6470934,604 | 589655,624 |  | 64.66 |  | 0.97 |  | 56 |  | 6470942,606 |  |  | 589648,664 |
| 56 | 6470942,606 | 589648,664 |  | 64.5 |  | 0.97 |  | 57 |  | 6470951,331 |  |  | 589641,159 |
| 57 | 6470951,331 | 589641,159 |  | 64.72 |  | 1.01 |  | 58 |  | 6470959,883 |  |  | 589633,363 |
| 58 | 6470959,883 | 589633,363 |  | 64.99 |  | 1.05 |  | 59 |  | 6470967,657 |  |  | 589626,422 |
| 59 | 6470967,657 | 589626,422 |  | 65.03 |  | 1.02 |  | 60 |  | 6470976,254 |  |  | 589619,025 |
| 60 | 6470976,254 | 589619,025 |  | 65.41 |  | 0.99 |  | 61 |  | 6470984,320 |  |  | 589611,985 |
| 61 | 6470984,320 | 589611,985 |  | 65.69 |  | 0.97 |  | 62 |  | 6470992,461 |  |  | 589604,995 |
| 62 | 6470992,461 | 589604,995 |  | 65.96 |  | 0.90 |  | 63 |  | 6471000,166 |  |  | 589598,062 |
| 63 | 6471000,166 | 589598,062 |  | 66.21 |  | 0.99 |  | 64 |  | 6471008,449 |  |  | 589590,309 |
| 64 | 6471008,449 | 589590,309 |  | 66.25 |  | 0.94 |  | 65 |  | 6471015,957 |  |  | 589584,044 |
| 65 | 6471015,957 | 589584,044 |  | 66.22 |  | 0.94 |  | 66 |  | 6471023,201 |  |  | 589577,609 |
| 66 | 6471023,201 | 589577,609 |  | 66.34 |  | 0.99 |  | 67 |  | 6471030,871 |  |  | 589570,993 |
| 67 | 6471030,871 | 589570,993 |  | 66.56 |  | 0.93 |  | 68 |  | 6471038,710 |  |  | 589564,414 |
| 68 | 6471038,710 | 589564,414 |  | 66.76 |  | 0.99 |  | 69 |  | 6471045,931 |  |  | 589558,053 |
| 69 | 6471045,931 | 589558,053 |  | 66.89 |  | 0.98 |  | 70 |  | 6471053,494 |  |  | 589551,102 |
| 70 | 6471053,494 | 589551,102 |  | 67.13 |  | 1.04 |  | 71 |  | 6471061,381 |  |  | 589544,759 |
| 71 | 6471061,381 | 589544,759 |  | 67.45 |  | 1.08 |  | 72 |  | 6471068,768 |  |  | 589538,294 |
| 72 | 6471068,768 | 589538,294 |  | 67.78 |  | 1.02 |  | 73 |  | 6471075,365 |  |  | 589532,269 |
| 73 | 6471075,365 | 589532,269 |  | 68.25 |  | 0.97 |  | 74 |  | 6471078,137 |  |  | 589528,878 |
| 74 | 6471078,137 | 589528,878 |  | 68.41 |  | 1.05 |  | 75 |  | 6471078,490 |  |  | 589528,089 |
| 75 | 6471078,490 | 589528,089 |  | 68.41 |  | 1.12 |  | 76 |  | 6471076,895 |  |  | 589525,181 |
| 76 | 6471076,895 | 589525,181 |  | 68.42 |  | 1.24 |  | 77 |  | 6471073,504 |  |  | 589518,803 |
| 77 | 6471073,504 | 589518,803 |  | 68.52 |  | 1.33 |  | 78 |  | 6471070,579 |  |  | 589515,105 |
| 78 | 6471070,579 | 589515,105 |  | 68.13 |  | 1.54 |  | 79 |  | 6471070,301 |  |  | 589511,510 |
| 79 | 6471070,301 | 589511,510 |  | 68.16 |  | 1.24 |  | 80 |  | 6471070,842 |  |  | 589504,425 |
| 80 | 6471070,842 | 589504,425 |  | 67.83 |  | 1.07 |  | 81 |  | 6471071,126 |  |  | 589500,496 |
| 81 | 6471071,126 | 589500,496 |  | 67.83 |  | 0.97 |  | 82 |  | 6471070,819 |  |  | 589491,077 |
| 82 | 6471070,819 | 589491,077 |  | 67.46 |  | 0.97 |  | 83 |  | 6471070,812 |  |  | 589481,266 |
| 83 | 6471070,812 | 589481,266 |  | 67.47 |  | 0.98 |  | 84 |  | 6471070,647 |  |  | 589472,357 |
| 84 | 6471070,647 | 589472,357 |  | 68.12 |  | 0.94 |  | 85 |  | 6471071,288 |  |  | 589463,200 |
| 85 | 6471071,288 | 589463,200 |  | 68.2 |  | 0.94 |  | 86 |  | 6471071,340 |  |  | 589454,238 |
| 86 | 6471071,340 | 589454,238 |  | 68.43 |  | 0.97 |  | 87 |  | 6471070,641 |  |  | 589445,654 |
| 87 | 6471070,641 | 589445,654 |  | 68.79 |  | 0.87 |  | 88 |  | 6471068,966 |  |  | 589435,124 |
| 88 | 6471068,966 | 589435,124 |  | 69.07 |  | 0.81 |  | 89 |  | 6471069,433 |  |  | 589428,602 |
| 89 | 6471069,433 | 589428,602 |  | 69.32 |  | 0.78 |  | 90 |  | 6471070,164 |  |  | 589419,502 |
| 90 | 6471070,164 | 589419,502 |  | 69.37 |  | 0.71 |  | 91 |  | 6471070,611 |  |  | 589414,974 |
| 91 | 6471070,611 | 589414,974 |  | 69.38 |  | 0.67 |  | 92 |  | 6471070,705 |  |  | 589413,618 |
| 92 | 6471070,705 | 589413,618 |  | 69.38 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Märkused: