# Teostusjoonise saatekiri

| Objekti nimetus |  |  |  | Üla-Põka alajaama elektrivarustuse teostus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  | Mustivere küla, Pärsti vald, Viljandi maakond |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  | K97187 |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  | Viljandi 110 |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | Vastemõisa |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  | Üla-Põka |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | F-1 |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Iffel Energia OÜ |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  | Reaalprojekt OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  | EG10765904-0001 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  | VT93-10 |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  | 25.09.10 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | F-1 AXPK4G70 L=25,02 |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  | Cu25mm L=54,46 |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  | 29.09.10 |  |  |
| Kaabl nr. L02040946 algus |  | Kaabl nr. L02040946 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 1 | Alajaam | 4 | Mast1 |  | 25,02 | AXPK4G70 |

| ## Lähtepunktidekoordinaadid: Kohalikus koordinaatsüsteemis: L-EST koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: teostus |  |  | ## Faili nimi: VT93-10 |  |  |  | ## Faili formaat:dwg |  |  |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  |  |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |
| Dimensioonid |  | Dim |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Madalpingekaabel (plot) |  | Mpkaabel |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Madalpingekaabel (joonis) |  | Mpkaabel_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud (plot) |  | Torud_ma |  |  | Magneta |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Torud(joonis) |  | Torud_ma_abi |  |  | White |  |  |  |  |  |  | Multiline |  |
| Olemasolev õhuliin |  | Õhuliin_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Polyline |  |
| Olemasolevad postid |  | Postid_olol |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Block |  |
| Kõrgused |  | Kp_pohi |  |  | Green |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Postide numbrid |  | Posti_nr |  |  | Cyan |  |  |  |  |  |  | Text |  |
| Kaabli nr. L02040946 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 1 | 6473117,870 | 590976,586 |  | 97.29 |  | 0.0 |  | 2 |  | 6473115,944 |  |  | 590983,657 |
| 2 | 6473115,944 | 590983,657 |  | 97.27 |  | 0.73 |  | 3 |  | 6473113,142 |  |  | 590989,963 |
| 3 | 6473113,142 | 590989,963 |  | 97.3 |  | 0.75 |  | 4 |  | 6473107,505 |  |  | 590999,168 |
| 4 | 6473107,505 | 590999,168 |  | 97.35 |  | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |

Märkused: