# 0,4; 6; 10; 15 ja 20 kV ELEKTRIÕHULIINIDE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  |  | Kullese alajaama F2 rekonstrueerimine |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  | Pärsti küla Pärsti vald Viljandimaa |  |
| Objekti liitumise nr./investeeringu nr. |  |  |  | IS0805 |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |
| Keskpingefiidri nimi/nr. |  |  |  | Pärsti 15kV HL |  |
| Madalpinge alajaama nimi/nr. |  |  |  | Kirjusilla MAJ |  |
| Madalpinge fiidri nimi/nr. |  |  |  | F1, F2 |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Firstel Group OÜ |  |
| Geodeesia firma nimi |  |  |  | Aabenest OÜ |  |
| Geodeesia firma litsentsi number |  |  |  | EEG000084 |  |
| Geodeesia firma töö number |  |  |  | 13103T |  |
| Mõõdistuse kuupäev |  |  |  | 13.092013 |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  | ## 13.09.2013 |  |
| Ehitatud kõrgepinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  | ## - |  |
| Ehitatud madalpinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  | ## 398,6m |  |
| Lähtepunktidekoordinaadid: |  |  |  |  |  |
| Kohalikus koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |
| L-EST97 koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |
| Kullese alajaama F2 rekonstrueerimine |  | ## Faili nimi: ## 13103T_Kullese AJ F2 rek |  |  | ## Faili formaat: ## * .dwg |
| Koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |
| Masti nr. | x-koordinaat |  | y-koordinaat |  |  |
| 1 | 6476451.03 |  | 590037.37 |  |  |
| 2 | 6476414.25 |  | 590074.68 |  |  |
| 1 | 6476381.94 |  | 590106.87 |  |  |
| 2 | 6476348.75 |  | 590140.09 |  |  |
| 3 | 6476315.18 |  | 590173.83 |  |  |
| 4 | 6476281.74 |  | 590207.46 |  |  |
| 6 | 6476241.00 |  | 590208.27 |  |  |
| 7 | 6476210.59 |  | 590238.89 |  |  |
| 8 | 6476183.08 |  | 590266.50 |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |