# MAANDUSPAIGALDISE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus |  |  | Kullese alajaama F2 rekonstrueerimine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  | Pärsti küla Pärsti vald Viljandimaa |  |  |  |
| Objekti liitumise nr / investeeringu nr |  |  | IS0805 |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  | Pärsti 15kV HL |  |  |  |
| Alajaama nimi / nr |  |  | Kirjusilla MAJ |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  | F1, F2 |  |  |  |
| Maanduspaigaldise ehitaja |  |  | Firstel Group OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  | Aabenest OÜ |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  | EEG000084 |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  | 13103T |  |  |  |
| Mõõdistamise kuupäev / kellaaeg |  |  | 13.09.2013 |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  | 13.092013 |  |  |  |
| Maandusjuhi kirjeldus: |  |  |  |  |  |  |
| Maandusjuhi algus |  | Maandusjuhi lõpp |  |  | Maandusjuhi pikkus (m) | Maandusjuhi materjal |
| Kp nr |  | Kp nr |  |  |  |  |
| 1 |  | 11 |  |  | 82,5 | Rd-10 |
| Koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis, Trimble® VRS Now GNSS püsijaamade võrk. Teostusjoonise mõõdistamisel kasutatud GPS seadet Trimble RTK 5800 ja elektrontahhümeetrit Trimble S6 |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |
| Kullese alajaama F2 rekonstrueerimine | ## Faili nimi: 13103T_Kullese AJ F2 rek_MAANDUS |  |  | ## Faili formaat: ## * .dwg |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |