# Teostusjoonise saatekiri.

| #### Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  | Puiatu alajaama F-4 elektrivarustuse teostus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Objekti aadress |  |  |  |  |  |  | Puiatu küla Pärsti vald Viljandi maakond |  |  |
| ## Objekti liitumise nr./investeeringu nr. |  |  |  |  |  |  | LS0129 |  |  |
| ## Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  | Viljandi 110/35/15/6 |  |  |
| ## Keskpingefiidri nimi/nr. |  |  |  |  |  |  | Puiatu: VIL |  |  |
| ## Madalpinge alajaama nimi/nr. |  |  |  |  |  |  | Puiatu |  |  |
| ## Madalpinge fiidri nimi/nr. |  |  |  |  |  |  | F-4 |  |  |
| ## Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  | Empower AS |  |  |
| ## Geodeesia firma nimi |  |  |  |  |  |  | Reaalprojekt OÜ |  |  |
| ## Geodeesia firma litsentsi number |  |  |  |  |  |  | EG10765904-0001 |  |  |
| ## Geodeesia firma töö number |  |  |  |  |  |  | VT71-12 |  |  |
| ## Mõõdistuse kuupäev |  |  |  |  |  |  | 24.09.2012 |  |  |
| ## Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Ehitatud kõrgepinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |
| ## Ehitatud madalpinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  |  |  |  | ## AMKA 3*120+95 L=515,26 ## AMKA 3*25+35 L=12,78 |  |  |
| ## Lähtepunktidekoordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## L-EST koordinaatsüsteemis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Digitaalse teostujoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Joonise nimetus: Teostus |  |  | ## Faili nimi: VT71-12 |  |  |  |  |  | ## Faili formaat: dwg |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) | ## Värv (color) |  |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |
| Teed |  | Asfbet | Yellow |  |  |  |  |  | Polyline |
| Gabariitmõõdud |  | Dim | 31 |  |  |  |  |  | Text /Block |
| Koordinaatvõrguristid |  | Mapgrid | 15 |  |  |  |  |  | Block |
| Postide numbrid |  | Posti_nr | Cyan |  |  |  |  |  | Text |
| Uued postid |  | Postid | Red |  |  |  |  |  | Block |
| Olemasolevad postid |  | Postid_olol | Green |  |  |  |  |  | Block |
| Uus õhuliin |  | Õhuliin | Red |  |  |  |  |  | Polyline |
| Olemasolev õhuliin |  | Õhuliin_olol | Green |  |  |  |  |  | Polyline |
| Koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masti nr. | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |  |  |  |  |
| 1 | 6469930,066 |  |  | 583688,899 |  |  |  |  |  |
| 2 | 6469894,041 |  |  | 583676,082 |  |  |  |  |  |
| 3 | 6469866,012 |  |  | 583665,828 |  |  |  |  |  |
| 4 | 6469873,763 |  |  | 583620,448 |  |  |  |  |  |
| 5 | 6469879,454 |  |  | 583584,336 |  |  |  |  |  |
| 6 | 6469885,007 |  |  | 583543,769 |  |  |  |  |  |
| 7 | 6469857,882 |  |  | 583516,699 |  |  |  |  |  |
| 8 | 6469829,754 |  |  | 583488,637 |  |  |  |  |  |
| 9 | 6469798,036 |  |  | 583457,049 |  |  |  |  |  |
| 10 | 6469769,887 |  |  | 583428,992 |  |  |  |  |  |
| 11 | 6469745,043 |  |  | 583404,647 |  |  |  |  |  |
| 12 | 6469723,829 |  |  | 583378,014 |  |  |  |  |  |
| 13 | 6469697,606 |  |  | 583344,157 |  |  |  |  |  |
| 14 | 6469701,678 |  |  | 583310,535 |  |  |  |  |  |

Märkused: