**AS Ramsi Turvas meie : ML 4199/15 5.11.2015.a.**

 **Elektrivõrk**

 **TEHNILISED TINGIMUSED 66/15**

**Tehnilised tingimused antud Arhitektuuri-ja Inseneribüroole ESPLAN Tallinn Kopli 72**

**Viljandi Vallale kuuluva , Ramsi asulas uue energiatõhusa lasteaia projekteerimiseks.**

**Olemasolev:**

**Elektrivarustus:** AS Ramsi Turvas elektrivõrgu Ramsi -2 alajaama15/04 (400Kva)madalpinge

poolelt.

**Tarbija liitumispunkt:** Ramsi-2 alajaamas . Võrguühenduse kasutamise leping nr. 1127 (12.12.2001)

**Tarbija peakaitse:** 3x160A-vt. Võrguühenduse kasutamise leping nr. 1127

**Toitepinge:** 400V

**Pingelang:** liitumispunkt alajaamas

Lähtuvalt uue energiatõhusa lasteaia projekteerimisega annab võrguettevõtja tehnilised tingimused

Projekteerimiseks tingimusel, et ei muutu tarbimistingimused ( st. põhiliselt püsikoormuste sama-

sugust taset. Kui tuleb oluliselt juurde elektrikütet jne siis on oluline tarbimistingimuste muutumine )

ja oleks uute seadmetega tagatud elektromagnetiline ühilduvus- häirekindlus.

**Tehnilised tingimused antud:** 05.11.2015.a.

**Kehtivus kuni: projekteerimiseks**

Tehnilised tingimused väljastas:

Mati Luik

Ramsi Turvas AS elektrivõrk

võrgu juhataja

tel: 5058533

mati@ramsiturvas.ee