## Ramsi
Ramsi lasteaed |  |  |  |  | 2016-02-03
Hinnatabel
Kood | Kululiik | Maht | Ühik | Ühikuhinnad | Summa
1 | VÄLISRAJATISED |  |  |  | 0
11 | Ettevalmistus ja lammutus |  |  |  | 0
111 | Ettevalmistus ja vedamine
1110000001 | Ettevalmistustööd | 1 | obj |  | 0
1110000002 | Geodeetilised tööd | 1 | obj |  | 0
113 | Taimestikukaitse
1130000001 | Ol.oleva kõrghaljastuse kaitse | 22 | tk |  | 0
117 | Hoonete ja rajatiste lammutamine
1170000001 | Lammutustööd | 1 | obj |  | 0
118 | Raadamis- ja lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine
1180000001 | Lammutusjäätmete vedu ja utiliseerimine | 1 | obj |  | 0
12 | Hoonealune süvend |  |  |  | 0
121 | Pinnase koorimine
1210000001 | Kasvupinnase koorimine | 656.4 | m2 |  | 0
122 | Kaeved
1220000001 | Vundamendi süvendi väljakaeve | 714.25 | m3 |  | 0
123 | Täited
1230000001 | Põrandaalune tagasitäide tihendatud liivaga | 648.32 | m3 |  | 0
1230000002 | Hoone perimeetri tagasitäide tihendatud liivaga | 102.9 | m3 |  | 0
128 | Pinnase vedu
1280000001 | Mittekõlbuliku pinnase vedu ja utiliseerimine | 714.25 | m3 |  | 0
14 | Hoonevälised ehitised |  |  |  | 0
142 | Tugimüürid ja piirded
1420000001 | Evakuatsioonitrepi teraspiire | 11.9 | jm |  | 0
143 | Välistrepid
1430000001 | Hoone välistreppide/platvormide killustikalused 200 mm | 1.78 | m3 |  | 0
1430000002 | Hoone välistreppide/platvormide soojustus EPS 200 200 mm | 8.05 | m2 |  | 0
1430000003 | Hoone välistreppide/platvormide betoonkonstruktsioon 110 mm, koos süvendiga | 8.05 | m2 |  | 0
1430000004 | Hoone välistreppide/platvormide porirestid | 1.5 | m2 |  | 0
1430000005 | Evakuatsioonitrepi vundamendi killustialused 200 mm | 0.17 | m3 |  | 0
1430000006 | Evakuatsioonitrepi raudbetoon vundament | 0.23 | m3 |  | 0
1430000007 | Evakuatsioonitrepi teraskonstruktsioon | 1520.14 | kg |  | 0
1430000008 | Evakuatsioonitrepi astmed ja platvormid | 15.7 | m2 |  | 0
15 | Välisvõrgud |  |  |  | 0
152 | Väliskanalisatsioon
1520000001 | Olmekanalistsioon koos kaevete, aluste ja tagasitäitega | 34 | jm |  | 0
1520000002 | Olmekanalisatsiooni kaevud paigaldus komplektis | 4 | kmpl |  | 0
1520000003 | Rasvapüüdur paigaldus komplektis | 1 | kmpl |  | 0
153 | Välisvalgustus
1530000001 | Välisvalgustus | 1 | obj |  | 0
154 | Veetorustik
1540000001 | Veetorustik koos kaevete, aluste ja tagasitäitega | 72 | jm |  | 0
156 | Küttetorustik
1560000001 | Soojatrass koos kaevete, aluste ja tagasitäiteg | 66.8 | jm |  | 0
1560000002 | Maaküttetorustik koos kaevete ,aluste ja tagasitäitega | 1 | obj |  | 0
157 | Kaabelliinid
1570000001 | Hoone peatoiteliin koos kaevete, aluste ja tagasitäitega | 1 | obj |  | 0
1570000002 | Hoone valgustuse toiteliin koos kaevete, aluste ja tagasitäitega | 1 | obj |  | 0
158 | Sideliinid
1580000001 | Sidekanalisatsioon | 1 | obj |  | 0
16 | Kaeved maa-alal |  |  |  | 0
162 | Kaeved
1620000001 | Teealuste väljakaeve | 2499.83 | m2 |  | 0
1620000002 | Ol.oleva teekatendite freesimine | 1979.26 | m2 |  | 0
1620000003 | Ol.oleva teekatendite aluste väljakaeve | 1979.26 | m2 |  | 0
1620000004 | Mittekõlbuliku väljakaeve vedu ja utiliseerimine | 1690.14 | m3 |  | 0
163 | Täide
1630000001 | Rajatavate teede aluste planeerimine kruus-liiva seguga 150 mm | 2499.83 | m2 |  | 0
1630000002 | Ol.olevate taastavte asfaltbetoonkattega teede aluste korrastamine | 1979.26 | m2 |  | 0
17 | Maa-ala pinnakatted |  |  |  | 0
171 | Haljastus
1710000001 | Mururajamine koos kasvumulla lisamisega, krundiväline | 74.34 | m2 |  | 0
1710000002 | Mururajamine koos kasvumulla lisamisega, krundisisene | 197.41 | m2 |  | 0
1710000003 | Mururajamine koos kasvumulla lisamisega, maakütte alad | 3002.95 | m2 |  | 0
1710000004 | Konteiner haljastus komplektis | 30 | kmpl |  | 0
172 | Teede ja platside alused
1720000001 | Krundiväliste sõiduteede killustikalused 200 mm | 1338.61 | m2 |  | 0
1720000002 | Krundiväliste kõnniteede killustikalused 200 mm | 94.29 | m2 |  | 0
1720000003 | Krundisiseste sõiduteede liivalused 200 mm | 1265.5 | m2 |  | 0
1720000004 | Krundisiseste sõiduteede killustikalused 200 mm | 1265.5 | m2 |  | 0
1720000005 | Krundisiseste betoonkivikattega teede liivalused 200 mm | 383.27 | m2 |  | 0
1720000006 | Krundisiseste betoonkivikattega teede killustikalused 200 mm | 383.27 | m2 |  | 0
1720000007 | Krundisiseste tartaankattega platside liivalused 200 mm | 851.06 | m2 |  | 0
1720000008 | Liiklusväljaku asfaltbetoonkattega tee killustikalused 200 mm | 546.36 | m2 |  | 0
173 | Teede ja platside katted
1730000001 | Krundiväliste sõiduteede asfaltbetoonkatte aluksiht 60 mm | 1338.61 | m2 |  | 0
1730000002 | Krundiväliste sõiduteede asfaltbetoonkatte ülakiht 50 mm | 1338.61 | m2 |  | 0
1730000003 | Krundiväliste kõnniteede asfaltbetoonkate 50 mm | 94.29 | m2 |  | 0
1730000004 | Krundisiseste sõiduteede asfaltbetoonkate 60 mm | 1265.5 | m2 |  | 0
1730000005 | Mänguväljakute tartaankate 40 mm | 851.06 | m2 |  | 0
1730000006 | Liiklusväljaku asfaltbetoonkate 50 mm | 546.3 | m2 |  | 0
174 | Kivi- ja plaatkatted
1740000001 | Murukivi paigaldus koos liivast sängituskihiga | 383.27 | m2 |  | 0
175 | Äärekivid ja sadeveerennid
1750000001 | Krundiväliste teede kõrge äärekivi | 253.7 | jm |  | 0
1750000002 | Krundiväliste teede madal äärekivi | 99.6 | jm |  | 0
1750000003 | Krundisiseste teede kõrge äärekivi | 691.83 | jm |  | 0
18 | Väikeehitised maa-alal |  |  |  | 0
181 | Piirded
1810000001 | Piirdeaed paigaldus komplektis | 335.12 | jm |  | 0
1810000002 | Väravad paigaldus komplektis | 8 | kmpl |  | 0
182 | Hoone juurde kuuluv välisvarustus
1820000001 | Prügimaja ehitus komplektis | 1 | kmpl |  | 0
183 | Spordi- ja mänguvarustus
1830000001 | Hoone juurde kuuluv mänguvarustus | 1 | obj |  | 0
1830000002 | Liiklusalade pinnakatte värvimine | 1 | obj |  | 0
185 | Liiklusalade varustus
1850000001 | Liiklusalade varustus | 1 | obj |  | 0
2 | ALUSED JA VUNDAMENDID |  |  |  | 0
21 | Rostvärgid ja taldmikud |  |  |  | 0
211 | Liiv- ja killustikalused
2110000001 | Vundamentide killustikalused 200 mm | 51.32 | m3 |  | 0
2110000002 | Basseini põhjaplaadi killustialused 200 mm | 6.14 | m3 |  | 0
2110000003 | Varjestusraami vundamentide killustikalused 200 | 4.79 | m3 |  | 0
212 | Betoontarindid
2120000001 | Raudbetoon vundament Ia | 39.04 | m3 |  | 0
2120000002 | Raudbetoon vundament Ib | 21.72 | m3 |  | 0
2120000003 | Raudbetoon vundament II | 35.12 | m3 |  | 0
2120000004 | Raudbetoon vundament III | 37.6 | m3 |  | 0
2120000005 | Basseini alusplaadi tasandusvalu 50 mm | 27.6 | m2 |  | 0
2120000006 | Basseini raudbetoon alusplaat 200 mm | 5.52 | m3 |  | 0
2120000007 | Basseini raudbetoon seinad 200 mm | 4.76 | m3 |  | 0
2120000008 | Varjestusraami vundamentide raudbetoon konstruktsioon | 16.8 | m2 |  | 0
213 | Metalltarindid
2130000001 | Taridetail HPM16L | 116 | tk |  | 0
217 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
2170000001 | Vundamentide horisontaalne soojustus perimeetril EPS 200 100 mm | 107.21 | m2 |  | 0
2170000002 | Vundamentide vertikaalne soojustus EPS 120 150 mm | 103.14 | m2 |  | 0
2170000003 | Vundamentide vertikaalne soojustus EPS 120 100 mm | 103.14 | m2 |  | 0
2170000004 | Basseini alusplaadi soojustus EPS 200 300 mm | 27.6 | m2 |  | 0
2170000005 | Basseini seinte soojustus EPS 200 300 mm | 23.8 | m2 |  | 0
2170000006 | Vundamentide vertikaalne hüdroisolatsioon komplektis | 103.14 | m2 |  | 0
2170000007 | Basseini välisperimeetri hüdroisolatsioon | 51.4 | m2 |  | 0
23 | Aluspõrandad |  |  |  | 0
231 | Liiv-ja killustikalus
2310000001 | Aluspõrandate killustikalused 200 mm | 565.49 | m2 |  | 0
232 | Betoontarindid
2320000001 | Raudbetoon aluspõrandad 110 mm, kile | 565.49 | m2 |  | 0
236 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
2360000001 | Aluspõrandate soojaisolatsioon EPS 100 300 mm | 560.11 | m2 |  | 0
2360000002 | Aluspõrandate soojaisolatsioon EPS 100 200 mm | 5.38 | m2 |  | 0
3 | KANDETARINDID |  |  |  | 0
32 | Kandvad ja välisseinad |  |  |  | 0
322 | Monteeritavast betoonist tarindid
3220000001 | VS raudbetoonpaneel 180 mm koos transpordiga töömaale | 733.95 | m2 |  | 0
3220000002 | SS raudbetoonpaneel 200 mm koos transpordiga töömaale | 524.02 | m2 |  | 0
3220000003 | Seinapaneelide montaaz | 69 | tk |  | 0
323 | Metalltarindid
3230000001 | Varjerstusraami teraskonstruktsioon | 14817.6 | kg |  | 0
3230000002 | Voldikseina kinnitusraam | 392 | kg |  | 0
3230000003 | Tuulekoja teraskonstruktsioon | 478 | kg |  | 0
324 | Müüritised
3240000001 | Välisseina ladumine Fibo 200 plokist | 14.7 | m2 |  | 0
3240000002 | Fibo silluse paigaldus | 1 | kmpl |  | 0
326 | Seinte puittarindid
3260000001 | Varjestusraami liimpuitkonstruktsioon | 16.2 | m3 |  | 0
327 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
3270000001 | Sokli soojustus EPS 200 200 mm | 22.55 | m2 |  | 0
3270000002 | Fassaadi soojustus EPS 60 250 mm | 707.75 | m2 |  | 0
3270000003 | Fassaadi avapõskede soojustamine FASROCK 250 mm | 582.5 | jm |  | 0
328 | Seinte fassaadikatted
3280000001 | Sokli krohvimine kergkrohvisüsteemiga | 22.55 | m2 |  | 0
3280000002 | Fassaadi krohvimine kergkrohvisüsteemiga | 707.5 | m2 |  | 0
3280000003 | Fassaadi avapõskede viimistlemine | 467.8 | jm |  | 0
3280000004 | Veeplekkide paigaldus | 127.6 | jm |  | 0
3280000005 | Fassaadi plaadi paigaldus | 133.08 | m2 |  | 0
3280000006 | Fassaadi horisontaalsed päikeselammelid | 159.76 | m2 |  | 0
33 | Vahe- ja katuslaed |  |  |  | 0
332 | Betoontarindid
3320000001 | Monoliitsed vahelae osad 265 mm | 2.14 | m3 |  | 0
333 | Metalltarindid
3330000001 | HQ terastala | 1553.5 | kg |  | 0
335 | Lagede elemendid
3350000001 | HCC 265 koos transpordiga töömaale | 1220.46 | m2 |  | 0
3350000002 | Paneelide montaaz ja monolitiseerimine | 1220.46 | m2 |  | 0
34 | Trepielemendid |  |  |  | 0
345 | Treppide elemendid
3450000001 | Trepipodestid koos transpordiga töömaale | 3.5 | m3 |  | 0
3450000002 | Trepimarsid koos transpordiga töömaale | 2.7 | m3 |  | 0
3450000003 | Trepielementide montaaz | 4 | kmpl |  | 0
4 | FASSAADIELEMENDID JA KATUSED |  |  |  | 0
42 | Aknad |  |  |  | 0
421 | Aknalauad
4210000001 | Aknalauad koos paigaldusega | 114.6 | jm |  | 0
422 | Alumiiniumaknad
4220000001 | VKA-1 1,986x2,234m | 13 | tk |  | 0
4220000002 | VKA-2 1,986x1,634m | 13 | tk |  | 0
4220000003 | VKA-3 1,968x0,734m | 23 | tk |  | 0
4220000004 | VKA-4 0,96x2,1m | 4 | tk |  | 0
4220000005 | VKA-4 EI30 1,986x2,234m | 3 | tk |  | 0
4220000006 | VKA-5 1,986x1,634m | 2 | tk |  | 0
4220000007 | VVR-01 resttäitega välisaken 1,986x2,234m | 1 | tk |  | 0
4220000008 | VVR-02 resttäitega välisaken 1,968x0,734m | 1 | tk |  | 0
43 | Välisuksed ja väravad |  |  |  | 0
431 | Lukustus ja varustus
4310000001 | Välisuste lukustus ja varustus | 1 | obj |  | 0
432 | Alumiiniumuksed ja –väravad
4320000001 | VKU-01 1,96x2,56m | 1 | tk |  | 0
4320000002 | VKU-02 1,96x2,26m | 2 | tk |  | 0
4320000003 | VKU-03 1,96x2,56m | 1 | tk |  | 0
4320000004 | VKU-04 1,8x2,1m | 2 | tk |  | 0
433 | Terasuksed ja –väravad
4330000001 | VMU-01 0,77x1,985m | 2 | tk |  | 0
47 | Piirded ja käiguteed |  |  |  | 0
473 | Metallist piirded
4730000001 | Sisetrepi teraspiire | 7.4 | jm |  | 0
475 | Elementtrepid
4750000001 | Seinakinnitusega redel l-2600 mm | 1 | tk |  | 0
48 | Katusetarindid |  |  |  | 0
482 | Tasanduskihid
4820000001 | Raudbetoon ballastikiht | 590.5 | m2 |  | 0
4820000002 | Betoonist tasandusvalu 40 mm | 590.5 | m2 |  | 0
4820000003 | Geotekstiill | 590.5 | m2 |  | 0
4820000004 | Hüdroisolatsioon | 630.14 | m2 |  | 0
4820000005 | Katuse soojustus 500 mm | 590.5 | m2 |  | 0
484 | Müüritised
4840000001 | Parapeti müüritise ladumine | 89.14 | m2 |  | 0
485 | Elemendid
4850000001 | Parapeti vertikaalkülgede ehitus | 105.55 | jm |  | 0
4850000002 | Parapeti pleki paigaldus | 105.55 | jm |  | 0
4850000003 | Katuseluugi paigaldus | 1 | kmpl |  | 0
4850000004 | Turvatross | 101.81 | jm |  | 0
4850000005 | El.soendusega sadeveelehtrid | 4 | kmpl |  | 0
487 | Sooja- ja hüdroisolatsioon
4870000001 | Kergkruusast kalded | 590.5 | m2 |  | 0
5 | RUUMITARINDID JA PINNAKATTED |  |  |  | 0
51 | Vaheseinad |  |  |  | 0
512 | Klaasvaheseinad
5120000001 | SLU-01 1,8x2,6m | 1 | tk |  | 0
514 | Laotud vaheseinad
5140000001 | Seinas ladumine Fibo3 200 mm plokist | 344.93 | m2 |  | 0
5140000002 | Seina ladumine Fibo3 150 plokist | 215.1 | m2 |  | 0
5140000003 | Fibo 200 sillus | 1.06 | m3 |  | 0
5140000004 | Fibo 150 sillus | 0.34 | m3 |  | 0
515 | Elementvaheseinad
5150000001 | SVU-01 8,49x2,69m | 3 | tk |  | 0
516 | Puit- ja kipsplaatvaheseinad
5160000001 | Kipsplaatvaheseinad 120 mm | 52.39 | m2 |  | 0
5160000002 | Kipsplaatvaheseinad , katmine kübarprofiiliga | 91.1 | m2 |  | 0
5160000003 | Magneesiumplaadiga vaheseinad 120 mm | 132.45 | m2 |  | 0
5160000004 | Sahtide seinad | 56.7 | m2 |  | 0
5160000005 | Õhuvõtukambri sein | 31.42 | m2 |  | 0
52 | Siseuksed |  |  |  | 0
522 | Alumiiniumuksed
5220000001 | SKU-01 EI30 1,77x2,085m | 2 | tk |  | 0
5220000002 | SKU-02 1,77x2,085m | 8 | tk |  | 0
5220000003 | SKU-03 1,77x2,085m | 5 | tk |  | 0
5220000004 | SKU-04 1,77x2,085m | 1 | tk |  | 0
5220000005 | SKU-05 1,37x2,085m | 2 | tk |  | 0
5220000006 | SKU-06 0,87x2,085m | 3 | tk |  | 0
5220000007 | SMU-01 EI30 1,73x2,085m | 1 | tk |  | 0
5220000008 | SMU-02 EI30 1,73x2,085m | 1 | tk |  | 0
5220000009 | SMU-03 EI30 0,87x2,085m | 9 | tk |  | 0
5220000010 | SMU-04 0,97x2,085m | 1 | tk |  | 0
5220000011 | SMU-05 0,92x2,085m | 5 | tk |  | 0
5220000012 | SMU-06 0,87x2,085m | 15 | tk |  | 0
5220000013 | SMU-07 0,87x2,085m | 11 | tk |  | 0
53 | Siseseinte pinnakatted |  |  |  | 0
531 | Värvkatted
5310000001 | Siseseinte pahteldamine ja värvimine | 2125.16 | m2 |  | 0
534 | Krohv- ja tasandus
5340000001 | Siseseinte kergkrohv tasandus | 2245.31 | m2 |  | 0
535 | Plaatkatted
5350000001 | Seinte plaatimine, mosaiikplaat | 431.52 | m2 |  | 0
5350000002 | Seinte plaatimine, 200*300 mm | 324.73 | m2 |  | 0
5350000003 | Seinte plaatimine, mosaiikplaat bassein | 431.52 | m2 |  | 0
537 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
5370000001 | Seinte töötlemine niiskustükkega | 756.25 | m2 |  | 0
5370000002 | Seinte hüdroisolatsioon | 125.14 | m2 |  | 0
5370000003 | Seinte hüdroisolatsioon, bassein | 29.59 | m2 |  | 0
54 | Lagede pinnakatted |  |  |  | 0
541 | Värvkatted
5410000001 | Lagede pahteldamine ja värvimine | 379.31 | m2 |  | 0
543 | Lagede metall- ja plekk-katted, ripplaed
5430000001 | Moodulripplagi 600*1200 mm | 466.69 | m2 |  | 0
5430000002 | Moodulripplagi 600*600 mm | 322.09 | m2 |  | 0
5430000003 | Moodulripplagi 600*600 mm, eritoode | 6.05 | m2 |  | 0
546 | Puidust laed, kipsplaatlaed
5460000001 | Magneesiumplaatlagi koos karkassiga | 183.07 | m2 |  | 0
56 | Põrandad ja põrandakatted |  |  |  | 0
562 | Põrandatasandus
5620000001 | Betoontasanduskiht 60 mm | 587.25 | m2 |  | 0
564 | Põranda katteplaadid, restid, vuugid jm
5640000001 | Põrandaliistud | 875.21 | jm |  | 0
5640000002 | Porirestid | 3 | m2 |  | 0
565 | Plaatpõrandad
5650000001 | Põrandaplaatimine 142*164 mm | 160.79 | m2 |  | 0
5650000002 | Põrandaplaatimine 300*300 mm | 96.69 | m2 |  | 0
5650000003 | Põrandaplaatimine, bassein | 21.62 | m2 |  | 0
566 | Puitpõrandad
5660000001 | Õlitatud parkettpõrand | 101.36 | m2 |  | 0
567 | Sooja-, heli- ja hüdroisolatsioon
5670000001 | Põrandate heliisolatsiooni matt 30 mm | 587.25 | m2 |  | 0
5670000002 | Põrandate hüdroisolatsioon | 160.79 | m2 |  | 0
5670000003 | Põrandate hüdroisolatsioon, bassein | 21.62 | m2 |  | 0
568 | Rullmaterjalist põrandakatted, vaibad
5680000001 | Põranda katmine linoleumiga | 271.96 | m2 |  | 0
5680000002 | Põranda katmine linoleumiga, antistaatiline | 4.85 | m2 |  | 0
5680000003 | Põranda katmine linoleumiga, immitatsioon | 519.78 | m2 |  | 0
6 | SISUSTUS, INVENTAR, SEADMED |  |  |  | 0
62 | Inventar |  |  |  | 0
6200000001 | Hoone kohtkindel inventar ja mööbel | 1 | obj |  | 0
6200000002 | Basseinitehnika | 1 | obj |  | 0
7 | TEHNOSÜSTEEMID |  |  |  | 0
71 | Veevarustus ja kanalisatsioon |  |  |  | 0
711 | Veevarustus
7110000001 | Veevarustus | 1 | obj |  | 0
712 | Kanalisatsioon
7120000001 | Kanalisatsioon | 1 | obj |  | 0
713 | Sanitaartehnika seadmed
7130000001 | Sanitaartehnika seadmed | 1 | obj |  | 0
72 | Küte, ventilatsioon ja jahutus |  |  |  | 0
721 | Küttetorustikud
7210000001 | Küttetorustikud | 1 | obj |  | 0
722 | Küttekehad
7220000001 | Küttekehad | 1 | obj |  | 0
723 | Katlamajad, soojasõlmed, boilerid
7230000001 | Maakütteseade,päikeseküte, soojasõlm | 1 | obj |  | 0
724 | Ventilatsiooniseadmed
7240000001 | Ventilatsiooniseadmed | 1 | obj |  | 0
725 | Ventilatsioonitorustikud
7250000001 | Ventilatsioonitorustikud | 1 | obj |  | 0
73 | Tuletõrjevarustus |  |  |  | 0
734 | Tulekustutusseadmed
7340000001 | Tulekustutid | 1 | obj |  | 0
74 | Tugevvoolupaigaldis |  |  |  | 0
741 | Elektri peajaotussüsteemid
7410000001 | Elektri peajaotussüsteemid | 1 | obj |  | 0
743 | Kaabeldus
7430000001 | Kaabeldus | 1 | obj |  | 0
744 | Valgustussüsteemid
7440000001 | Valgustussüsteemid | 1 | obj |  | 0
745 | Elektriküte, installatsioonimaterjalid
7450000001 | Instalatsioonimaterjal | 1 | obj |  | 0
746 | Piksekaitse ja maandus
7460000001 | Maandus | 1 | obj |  | 0
75 | Nõrkvoolupaigaldis ja automaatika |  |  |  | 0
751 | Hooneautomaatika
7510000001 | Hooneautomaatika | 1 | obj |  | 0
753 | Andmevõrgud, telefoni- ja infoedastussüsteemid
7530000001 | Andmevõrgu, telefoni ja infoedastussüsteemid | 1 | obj |  | 0
754 | Turvasüsteemid
7540000001 | Turvasüsteemid | 1 | obj |  | 0
8 | EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD |  |  |  | 0
81 | Ehitusplatsi korralduskulud |  |  |  | 0
811 | Ehitusplatsi korralduskulud
8110000001 | Ehitusplatsi korralduskulud | 1 | obj |  | 0
KOKKU |  |  |  |  | 0
Käibemaks 20% |  |  |  |  | 0
Kokku käibemaksuga |  |  |  |  | 0