## VENTIILIDE LOETELU
1510_EA-15 Ventiilide loetelu
Ventiil | Tüüp | Kv-arv | DN | Q | Kogus | Töövõtt | Märkused
1. korrus
TV.102A.x | 2-tee on/off |  |  |  | 1 | AT | Põrandaküte
TV.104.x | 2-tee on/off |  |  |  | 1 | AT | Põrandaküte
TV.105A.x | 2-tee on/off |  |  |  | 2 | AT | Põrandaküte
TV.106.x | 2-tee on/off |  |  |  | 3 | AT | Põrandaküte
TV.108.x | 2-tee on/off |  |  |  | 1 | AT | Põrandaküte
TV.111A.x | 2-tee on/off |  |  |  | 1 | AT | Põrandaküte
TV.113.x | 2-tee on/off |  |  |  | 1 | AT | Põrandaküte
TV.118.x | 2-tee on/off |  |  |  | 1 | AT | Põrandaküte
TV.119.x | 2-tee on/off |  |  |  | 1 | AT | Põrandaküte
TV.120A.x | 2-tee on/off |  |  |  | 1 | AT | Põrandaküte
TV.121A.x | 2-tee on/off |  |  |  | 2 | AT | Põrandaküte
TV.121B.x | 2-tee on/off |  |  |  | 3 | AT | Põrandaküte
TV.122.x | 2-tee on/off |  |  |  | 1 | AT | Põrandaküte
TV.123.x | 2-tee on/off |  |  |  | 1 | AT | Põrandaküte
TV.125.x | 2-tee on/off |  |  |  | 1 | AT | Põrandaküte
TV.127.x | 2-tee on/off |  |  |  | 1 | AT | Põrandaküte
TV.128A.x | 2-tee on/off |  |  |  | 1 | AT | Põrandaküte
TV.129.x | 2-tee on/off |  |  |  | 2 | AT | Põrandaküte
TV.130.x | 2-tee on/off |  |  |  | 2 | AT | Põrandaküte
|  |  |  | 1. korrus kokku | 27
2. korrus
TV.202.x | 2-tee on/off |  |  |  | 1 | AT | Põrandaküte
TV.203.x | 2-tee on/off |  |  |  | 1 | AT | Põrandaküte
TV.205.x | 2-tee on/off |  |  |  | 2 | AT | Põrandaküte
TV.206.x | 2-tee on/off |  |  |  | 1 | AT | Põrandaküte
TV.207A.x | 2-tee on/off |  |  |  | 1 | AT | Põrandaküte
TV.208A.x | 2-tee on/off |  |  |  | 2 | AT | Põrandaküte
TV.208B.x | 2-tee on/off |  |  |  | 3 | AT | Põrandaküte
TV.209.x | 2-tee on/off |  |  |  | 1 | AT | Põrandaküte
TV.211.x | 2-tee on/off |  |  |  | 1 | AT | Põrandaküte
TV.212.x | 2-tee on/off |  |  |  | 2 | AT | Põrandaküte
TV.213.x | 2-tee on/off |  |  |  | 1 | AT | Põrandaküte
TV.214.x | 2-tee on/off |  |  |  | 1 | AT | Põrandaküte
TV.217.x | 2-tee on/off |  |  |  | 1 | AT | Põrandaküte
TV.218A.x | 2-tee on/off |  |  |  | 5 | AT | Põrandaküte
TV.218B.x | 2-tee on/off |  |  |  | 1 | AT | Põrandaküte
TV.219.x | 2-tee on/off |  |  |  | 1 | AT | Põrandaküte
TV.220A.x | 2-tee on/off |  |  |  | 1 | AT | Põrandaküte
TV.221A.x | 2-tee on/off |  |  |  | 2 | AT | Põrandaküte
TV.221B.x | 2-tee on/off |  |  |  | 3 | AT | Põrandaküte
|  |  |  | 2. korrus kokku | 31
|  |  |  | Kokku: | 58
|  |  |  | Töövõtt: | 58 | AT
[5 empty] | #REF! | KT