# Teostusjoonise saatekiri.

| #### Objekti nimetus |  |  |  |  |  |  | Ruudiaugu alajaama F1 elektrivarustuse teostus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Objekti aadress |  |  |  |  |  |  | Ruudiküla Viljandi vald Viljandimaa |  |  |
| ## Objekti liitumise nr./investeeringu nr. |  |  |  |  |  |  | LL1224 |  |  |
| ## Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  |  | Mustla 35/15 |  |  |
| ## Keskpingefiidri nimi/nr. |  |  |  |  |  |  | Kalmetu |  |  |
| ## Madalpinge alajaama nimi/nr. |  |  |  |  |  |  | Ruudiaugu |  |  |
| ## Madalpinge fiidri nimi/nr. |  |  |  |  |  |  | F1 |  |  |
| ## Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  |  | Elektritsentrum AS |  |  |
| ## Geodeesia firma nimi |  |  |  |  |  |  | Reaalprojekt OÜ |  |  |
| ## Geodeesia firma litsentsi number |  |  |  |  |  |  | EG10765904-0001 |  |  |
| ## Geodeesia firma töö number |  |  |  |  |  |  | E14144 |  |  |
| ## Mõõdistuse kuupäev |  |  |  |  |  |  | September 2014 |  |  |
| ## Ehitatud kõrgepinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |
| ## Ehitatud madalpinge elektriõhuliini trassi pikkus |  |  |  |  |  |  | ## AMKA 3*50+70 L=277.39 |  |  |
| ## Digitaalse teostujoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Joonise nimetus: |  |  | ## Faili nimi: E14144 |  |  |  |  |  | ## Faili formaat:dwg |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) | ## Värv (color) |  |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |
| Teed |  | Asfbet | Yellow |  |  |  |  |  | Polyline |
| Gabariitmõõdud |  | Dim | 31 |  |  |  |  |  | Text /Block |
| Koordinaatvõrguristid |  | Mapgrid | 15 |  |  |  |  |  | Block |
| Postide numbrid |  | Posti_nr | Cyan |  |  |  |  |  | Text |
| Uued postid |  | Postid | Red |  |  |  |  |  | Block |
| Olemasolevad postid |  | Postid_olol | Green |  |  |  |  |  | Block |
| Uus õhuliin |  | Õhuliin | Red |  |  |  |  |  | Polyline |
| Olemasolev õhuliin |  | Õhuliin_olol | Green |  |  |  |  |  | Polyline |
| Koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Masti nr. | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |  |  |  |  |  |
| 33 | 6468727,811 |  |  | 603648,201 |  |  |  |  |  |
| 1 | 6468710,120 |  |  | 603685,035 |  |  |  |  |  |
| 2 | 6468694,578 |  |  | 603701,357 |  |  |  |  |  |
| 3 | 6468668,990 |  |  | 603713,471 |  |  |  |  |  |
| 6 | 6468565,053 |  |  | 603764,670 |  |  |  |  |  |

Märkused: