# Teostusjoonise saatekiri

| Objekti nimetus |  |  |  | Ruudiaugu alajaama F1 elektrivarustuse teostus |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti aadress |  |  |  | Ruudiküla Viljandi vald Viljandimaa |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  | LL1224 |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  | Mustla 35/15 |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | Kalmetu |  |  |
| Madalpinge alajaama nimi / nr |  |  |  | Ruudiaugu |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  | F1 |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  | Elektritsentrum AS |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  | Reaalprojekt OÜ |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  | EG10765904-0001 |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  | E14144 |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  | September 2014 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus |  |  |  | L=67.28 |  |  |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus |  |  |  | PVC110 L=44.25 PVC50 L=23.00 |  |  |
| Ehitatud reserv kaitsetoru |  |  |  | - |  |  |
| Ehitatud kaevikut kokku |  |  |  | L=150.25 |  |  |
| Ehitatud maanduse pikkus |  |  |  | L=82.97 |  |  |
| Kaabl nr. 43539 algus |  | Kaabl nr. 43539 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 1 | AJ kapp | 11 | 133412LK |  | 44.25 | AXPK4G120 |
| Kaabl nr. 43540 algus |  | Kaabl nr. 43540 lõpp |  |  | Kaabli | Kaabli |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  | pikkus (m) | mark |
| 12 | AJ | 19 | 133319LK |  | 23.03 | AXPK4G50 |

| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Joonise nimetus: |  |  | ## Faili nimi: E14144 |  |  |  | ## Faili formaat: dwg |  |  |  |  |  |  |
| ## Objekt |  | ## Kiht (level) |  |  | ## Värv (color) |  |  |  | ## Stiil (style) |  | ## Jämedus (weight) | ## Element |  |
| Madalpinge ehitatud |  | EE |  |  | Punane |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Madalpinge tarbija |  | EE_Tarbija |  |  | Oranz |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Madalpinge olemasolev |  | EE_ol.olev |  |  | Roheline |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Situatsioon |  | Alus |  |  | Hall |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Sidemed |  | Sidemed |  |  | Valge |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Kinnistupiirid |  | Piir |  |  | Pruun |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Võrgurist |  | Võrk |  |  | Valge |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Põhja-lõuna suund |  | Vormistus |  |  | Valge |  |  |  |  |  | 0.09 |  |  |
| Kaabli nr. 43539 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 1 | 6468727,811 | 603648,201 |  | 51.7 |  | 0 |  | 2 |  | 6468726,235 |  |  | 603649,392 |
| 2 | 6468726,235 | 603649,392 |  | 50.59 |  | 0.7 |  | 3 |  | 6468721,632 |  |  | 603653,793 |
| 3 | 6468721,632 | 603653,793 |  | 50.54 |  | 0.75 |  | 4 |  | 6468715,759 |  |  | 603659,535 |
| 4 | 6468715,759 | 603659,535 |  | 50.67 |  | 0.79 |  | 5 |  | 6468711,993 |  |  | 603663,701 |
| 5 | 6468711,993 | 603663,701 |  | 50.73 |  | 0.87 |  | 6 |  | 6468710,189 |  |  | 603665,830 |
| 6 | 6468710,189 | 603665,830 |  | 50.78 |  | 0.83 |  | 7 |  | 6468709,830 |  |  | 603666,802 |
| 7 | 6468709,830 | 603666,802 |  | 50.81 |  | 0.81 |  | 8 |  | 6468709,736 |  |  | 603675,070 |
| 8 | 6468709,736 | 603675,070 |  | 50.8 |  | 0.78 |  | 9 |  | 6468709,965 |  |  | 603681,493 |
| 9 | 6468709,965 | 603681,493 |  | 50.84 |  | 0.76 |  | 10 |  | 6468710,150 |  |  | 603684,922 |
| 10 | 6468710,150 | 603684,922 |  | 52 |  | 0.37 |  | 11 |  | 6468710,120 |  |  | 603685,035 |
| 11 | 6468710,120 | 603685,035 |  | 52 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr. 43540 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |  |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |  | z-koordinaat |  | h (m) |  | Kp nr |  | x-koordinaat |  |  | y-koordinaat |
| 12 | 6468565,053 | 603764,670 |  | 53.33 |  | 0 |  | 13 |  | 6468565,092 |  |  | 603764,877 |
| 13 | 6468565,092 | 603764,877 |  | 53.25 |  | 0.33 |  | 14 |  | 6468566,191 |  |  | 603769,912 |
| 14 | 6468566,191 | 603769,912 |  | 52.28 |  | 0.7 |  | 15 |  | 6468567,807 |  |  | 603778,812 |
| 15 | 6468567,807 | 603778,812 |  | 52.34 |  | 0.74 |  | 16 |  | 6468569,172 |  |  | 603784,283 |
| 16 | 6468569,172 | 603784,283 |  | 52.27 |  | 0.71 |  | 17 |  | 6468569,072 |  |  | 603786,051 |
| 17 | 6468569,072 | 603786,051 |  | 52.2 |  | 0.77 |  | 18 |  | 6468568,592 |  |  | 603787,079 |
| 18 | 6468568,592 | 603787,079 |  | 52.13 |  | 0.57 |  | 19 |  | 6468568,546 |  |  | 603787,146 |
| 19 | 6468568,546 | 603787,146 |  | 52.13 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Märkused: