| Teostusjoonise saatekiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekti nimetus |  |  |  |  |  | Taki alajaama piirkonna 15 ja 0.4 kV elektriliinide teostusmõõdistus |  |  |  |  |  |
| Objekti aadress |  |  |  |  |  | Viljandimaa, Pärsti vald, Savikoti küla |  |  |  |  |  |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr |  |  |  |  |  | J77096, T77012 |  |  |  |  |  |
| Toitealajaama nimi |  |  |  |  |  | Viljandi |  |  |  |  |  |
| Keskpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  | Vastemõisa |  |  |  |  |  |
| Jaotusalajaama nimi / nr |  |  |  |  |  | Ojalaane |  |  |  |  |  |
| Madalpinge fiidri nimi / nr |  |  |  |  |  | F1, F2, F3 |  |  |  |  |  |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja |  |  |  |  |  | Ehitusteenus OÜ |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma |  |  |  |  |  | Alt ja Ülevalt OÜ |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma aadress, kontaktandmed (telefon) |  |  |  |  |  | Rebase 23A, 7362713 Tartu |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma litsentsi nr |  |  |  |  |  | 580 Ma |  |  |  |  |  |
| Geodeesia firma töö nr |  |  |  |  |  | T-292/08 |  |  |  |  |  |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg |  |  |  |  |  | 3. juuli 2008 a. |  |  |  |  |  |
| Välitööde teostajad: |  |  |  |  |  | Peeter Haiba |  |  |  |  |  |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev |  |  |  |  |  | 24. juuli 2008 a. |  |  |  |  |  |
| Kaabli nr. | Kp nr. | Kaabli (lõigu) algus |  | Kp nr. | Kaabli (lõigu) lõpp |  | Kaabli mark | Pinge kV | Mõõdist. pikkus (m) |  | Arvestuslik pikkus (m) |
| L02100333 | 14 | mast nr. 14A |  | 51 | Taki15/0.4 kV 100 kVA aj |  | AHXAMK-W 3x70-W+35Cu | 15 | 646.7 |  | 680 |
| L02040334 | 52 | Taki15/0.4 kV 100 kVA aj |  | 90 | Taki LK pinnases |  | AXPK 4x35 | 0.4 | 271.0 |  | 280 |
| L02040335 | 91 | Taki15/0.4 kV 100 kVA aj |  | 138 | Väike-Taki LK elamu seinal |  | AXPK 4x70 | 0.4 | 365.9 |  | 375 |
| L02040336 | 139 | Taki15/0.4 kV 100 kVA aj |  | 1 | Mast 1 |  | AXPK 4x70 | 0.4 | 38.6 |  | 53 |
|  |  |  |  |  | Kokku: |  | AHXAMK-W 3x70-W+35Cu | 15 | 646.7 |  | 680 |
|  |  |  |  |  |  |  | AXPK 4x70 |  | 404.5 |  | 428.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | AXPK 4x35 | 0.4 | 271.0 |  | 280 |
|  | Tarbja kaabel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | Taki LK pinnases |  | 152 | jätkumuhv |  | AXPK 4x16 | 0.4 | 6.7 |  |  |
|  | 62 | Turbamäe LK mastil |  | 151 | elamu |  | AXPK 4x16 | 0.4 | 34.2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Kokku: |  | AXPK 4x16 | 0.4 | 40.9 |  |  |
| Lähtepunkti koordinaadid: nr. 2876 X= 6476414.586, Y= 588228.207, Z= 110.550 ja 2877 X= 6476189.044, Y= 588787.331, Z= 110.070. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Joonise nimetus: Teostusjoonis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekt: Taki alajaama piirkonna 15 ja 0.4 kV elektriliinide teostusmõõdistus |  |  |  | Faili nimi: T292_08 |  |  |  | Faili formaat: .dwg |  |  |  |
| ## Kiht (level) |  |  | ## Värv/värvi nr. (color/ nr) | ## Stiil (style) |  |  | ## Jämedus (weight) | Element |  |  |  |
| 0 |  |  | white | continuous |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 01_hoone |  |  | white | continuous |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 02_hdetail |  |  | white | continuous |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 03_situats |  |  | white | continuous |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 10_puud |  |  | white | continuous |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 12_mppost |  |  | red | continuous, betoon |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 20_kpkaabel |  |  | red | kp_kbl, betoon |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 21_mpkaabel |  |  | red, white | mp_kbl, betoon |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 22_sikaabel |  |  | white | si_kbl |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 26_kppost |  |  | red, green | continuous, betoon |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 27_trafo |  |  | red, magenta | continuous, betoon |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 30_teed |  |  | white | continuous, tee_aar |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 40_kruntpi |  |  | 30 | continuous |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 41_kolvikp |  |  | white | continuous, kolv_piir |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 55_ktrside |  |  | white | continuous |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 58_tnnimi |  |  | white | continuous |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 59_vkorgus |  |  | white | continuous |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 61_kristid |  |  | white | continuous |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 53_informatsioon elekter |  |  | white | continuous |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 53_informatsioon maandus |  |  | white | continuous |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Märkused: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |