0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI

| Objekti nimetus | Sinialliku F2 rekonstrueerimine |
| --- | --- |
| Objekti aadress | Sinialliku küla, Viljandi vald, Viljandi maakond |
| Objekti liitumis nr / investeeringu nr | IS1272 |
| Toitealajaama nimi | Viljandi 110/35/15/6 |
| Keskpinge fiidri nimi / nr | Pirmastu |
| Madalpinge alajaama nimi / nr | Sinialliku |
| Madalpinge fiidri nimi / nr | F1 |
| Elektrivõrgu ehituse teostaja | Iffel Energia OÜ |
| Geodeesia firma | OÜ Reaalprojekt |
| Geodeesia firma litsentsi nr | EG10765904-0001 |
| Geodeesia firma töö nr | G15100 |
| Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg | 3. juuni 2015. a. |
| Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi pikkus | - |
| Ehitatud madalpinge kaablitrassi pikkus | L=319.39 |
| Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus | - |
| Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus | PVC50 L=68.06 PVC75 L=20.00 |
| Ehitatud reservkaitsetoru | - |
| Ehitatud kaevikut kokku | L=374.39 sh kinniselt L=13.00 |
| Ehitatud maanduse pikkus | - |
| Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev | 3. juuni 2015. a. |

| Kaabli nr 44397 algus |  | Kaabli nr 44397 lõpp |  | Kaabli pikkus (m) | Kaabli mark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |
| 1 |  | 17 |  | 116,93 | AI4G50 |
| Kaabli nr L02040203 algus |  | Kaabli nr L02040203 lõpp |  | Kaabli pikkus (m) | Kaabli mark |
| Kp nr | Algusobjekti nimetus | Kp nr | Lõppobjekti nimetus |  |  |
| 18 |  | 28 |  | 35,45 | AI4G35 |

Lähtepunktidekoordinaadid: L-EST koordinaatsüsteemis: PP: 589 X=6467657.681 Y=591876.72 H=56.275

| Digitaalse teostusjoonise andmed: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Joonise nimetus: Sinialliku F2 rekonstrueerimise teostusjoonis |  | Faili nimi: E15100saatekiri.doc |  |  | Faili formaat: dwg |
| Objekt | Kiht (level) | Värv (color) | Stiil (style) | Jämedus (weight) | Element |

| Kaabli nr 44397 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 1 | 6464232.584 | 592143.339 | 66.87 | 0 | 2 | 6464242.779 | 592142.352 |
| 2 | 6464242.779 | 592142.352 | 66.53 | 0.68 | 3 | 6464252.616 | 592140.926 |
| 3 | 6464252.616 | 592140.926 | 66.15 | 0.88 | 4 | 6464262.435 | 592139.723 |
| 4 | 6464262.435 | 592139.723 | 65.97 | 0.84 | 5 | 6464271.908 | 592138.47 |
| 5 | 6464271.908 | 592138.47 | 65.74 | 0.86 | 6 | 6464281.197 | 592137.557 |
| 6 | 6464281.197 | 592137.557 | 65.38 | 0.89 | 7 | 6464290.292 | 592136.487 |
| 7 | 6464290.292 | 592136.487 | 64.94 | 0.84 | 8 | 6464299.675 | 592135.63 |
| 8 | 6464299.675 | 592135.63 | 64.58 | 0.9 | 9 | 6464305.525 | 592134.68 |
| 9 | 6464305.525 | 592134.68 | 64.38 | 0.97 | 10 | 6464314.964 | 592132.713 |
| 10 | 6464314.964 | 592132.713 | 64.14 | 0.72 | 11 | 6464321.461 | 592133.713 |
| 11 | 6464321.461 | 592133.713 | 63.98 | 0.77 | 12 | 6464328.167 | 592132.798 |
| 12 | 6464328.167 | 592132.798 | 64.03 | 0.53 | 13 | 6464338.278 | 592131.858 |
| 13 | 6464338.278 | 592131.858 | 64.23 | 0.55 | 14 | 6464343.151 | 592132.561 |
| 14 | 6464343.151 | 592132.561 | 64.43 | 0.61 | 15 | 6464345.426 | 592133.364 |
| 15 | 6464345.426 | 592133.364 | 64.61 | 0.58 | 16 | 6464346.958 | 592133.1 |
| 16 | 6464346.958 | 592133.1 | 64.86 | 0.53 | 17 | 6464348.18 | 592132.355 |
| 17 | 6464348.18 | 592132.355 | 65.49 | 0 |  |  |  |
| Kaabli nr L02040203 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 18 | 6464218.735 | 592079.807 | 64.75 | 0.7 | 19 | 6464217.088 | 592079.313 |
| 19 | 6464217.088 | 592079.313 | 64.79 | 0.69 | 20 | 6464215.736 | 592080.237 |
| 20 | 6464215.736 | 592080.237 | 64.75 | 0.82 | 21 | 6464211.294 | 592086.136 |
| 21 | 6464211.294 | 592086.136 | 65.21 | 0.72 | 22 | 6464205.071 | 592093.204 |
| 22 | 6464205.071 | 592093.204 | 65.44 | 0.78 | 23 | 6464202.986 | 592096.323 |
| 23 | 6464202.986 | 592096.323 | 65.75 | 0.65 | 24 | 6464201.772 | 592096.445 |
| 24 | 6464201.772 | 592096.445 | 65.78 | 0.68 | 25 | 6464194.13 | 592096.324 |
| 25 | 6464194.13 | 592096.324 | 65.71 | 0.79 | 26 | 6464193.041 | 592096.973 |
| 26 | 6464193.041 | 592096.973 | 65.72 | 0.84 | 27 | 6464192.07 | 592097.469 |
| 27 | 6464192.07 | 592097.469 | 66.1 | 0.47 | 28 | 6464191.768 | 592097.353 |
| 28 | 6464191.768 | 592097.353 | 66.58 | 0 |  |  |  |

| Kaabli nr 44396 koordinaatpunktide koordinaadid: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõigu algus |  |  |  |  | Lõigu lõpp |  |  |
| Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat | z-koordinaat | h (m) | Kp nr | x-koordinaat | y-koordinaat |
| 29 | 6464227.195 | 592042.026 | 62.33 | 0.64 | 30 | 6464227.539 | 592041.258 |
| 30 | 6464227.539 | 592041.258 | 62.08 | 0.74 | 31 | 6464233.38 | 592040.051 |
| 31 | 6464233.38 | 592040.051 | 61.76 | 0.75 | 32 | 6464242.687 | 592039.469 |
| 32 | 6464242.687 | 592039.469 | 61.55 | 0.77 | 33 | 6464249.489 | 592038.799 |
| 33 | 6464249.489 | 592038.799 | 61.19 | 0.82 | 34 | 6464259.124 | 592038.87 |
| 34 | 6464259.124 | 592038.87 | 61.62 | 0.71 | 35 | 6464267.835 | 592038.291 |
| 35 | 6464267.835 | 592038.291 | 62.54 | 0.68 | 36 | 6464273.615 | 592038.648 |
| 36 | 6464273.615 | 592038.648 | 61.95 | 0.77 | 37 | 6464276.17 | 592038.16 |
| 37 | 6464276.17 | 592038.16 | 62.04 | 0.71 | 38 | 6464278.88 | 592035.754 |
| 38 | 6464278.88 | 592035.754 | 62.13 | 0.75 | 39 | 6464285.379 | 592027.3 |
| 39 | 6464285.379 | 592027.3 | 61.83 | 1.03 | 40 | 6464292.14 | 592019.467 |
| 40 | 6464292.14 | 592019.467 | 61.88 | 1.09 | 41 | 6464297.873 | 592012.319 |
| 41 | 6464297.873 | 592012.319 | 62.16 | 0.83 | 42 | 6464304.728 | 592004.625 |
| 42 | 6464304.728 | 592004.625 | 62.25 | 0.86 | 43 | 6464310.813 | 591997.32 |
| 43 | 6464310.813 | 591997.32 | 62.23 | 0.91 | 44 | 6464317.294 | 591989.856 |
| 44 | 6464317.294 | 591989.856 | 62.33 | 0.79 | 45 | 6464323.418 | 591984.691 |
| 45 | 6464323.418 | 591984.691 | 62.26 | 0.76 | 46 | 6464330.889 | 591978.859 |
| 46 | 6464330.889 | 591978.859 | 62.27 | 0.82 | 47 | 6464338.664 | 591972.79 |
| 47 | 6464338.664 | 591972.79 | 62.25 | 0.79 | 48 | 6464342.962 | 591969.906 |
| 48 | 6464342.962 | 591969.906 | 61.99 | 0.86 | 49 | 6464344.43 | 591968.901 |
| 49 | 6464344.43 | 591968.901 | 61.5 | 0.46 | 50 | 6464345.715 | 591968.477 |
| 50 | 6464345.715 | 591968.477 | 61.41 | 1.15 | 51 | 6464351.69 | 591964.265 |
| 51 | 6464351.69 | 591964.265 | 62.2 | 0.73 | 52 | 6464359.23 | 591958.796 |
| 52 | 6464359.23 | 591958.796 | 62.13 | 0.62 | 53 | 6464360.586 | 591958.254 |
| 53 | 6464360.586 | 591958.254 | 62.22 | 0 |  |  |  |

Märkused: