1. PÕHITÖÖDE  MAHUD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jrk.nr.	Nimetus				Ühik	Näitaja

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ehitada 6kV õhuliini:

- juhtmed 3×AS-35			m	   230

2.        Rekonstrueerida 6kV õhuliini:

- juhtmed 3×M-16			m	   120*

3.        Kaevata kraavkaevikut III-IV kategooria

pinnases mehhaniseeritult

- sügavusega üle 1m			m	     41

- sügavusega alla 1m			m	   442

4.       Kruusakatte lammutamine ja taastamine	m2	     69

5.       Plasttoru pinnases			m	   189

6.       Kaabli paigaldamine alajaamas, kaablikapis	m	     19

7.       Sama, kraavkaevikus			m	   463

8.       Sama, torus				m	   189

9.       Sama, seinal				m	     10

10.     Kaabli katmine pinnases kaitserenniga	m	   463

11.     Sama, seinal kaitserenniga			m	    2,5

12.     Hoiatuslindi paigaldamine			m	   652

13.     Välisotsamuhvi tegemine 6kV kaablile	tk	       1

14.     Siseotsamuhvi tegemine:

- 6kV kaablile			tk	       1

- 1kv kaablile			tk	       8

15.     Komplektalajaama paigaldamine (koos trafoga)	kompl.	       1

16.     Kaablikapi või liitumsikilbi valmistamine 	tk	       4

ja paigaldamine

17.     Maanduri R<30 oomi rajamine		tk	       4

18.     Sama, R<15 oomi rajamine		tk	       1

19.     Sama, R<10 oomi rajamine		tk	       1

20.     Alajaama maanduri rajamine		tk	       1

21.     Killustik- või kruusaaluse tegemine alajaamale	m3	     10

22.     Alajaama territooriumi täitmine ja 		m3	     40

planeerimine täitepinnasega

23.     Betoonplaatidest kõnnitee ehitamine		m2	    5,7

alajaama territooriumil

- Raieala:

- mets ja võsa			ha	   0,168

25.     Tagastub demontaažist:

- raudbetoonmast			tk	       1

- teraskonstruktsioonid		kg	      20

* - kasutada olemasolevat juhet