KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL

| Jrk nr | Kooskõlastav organisatsioon/planeeritaval alal paikneva vara omanik | Kooskõlastuse nr ja kuupäev | Kooskõlastuse täielik ärakiri | Kooskõlastuse originaali asukoht | Projekteerija märkused kooskõlastaja tingimuste täitmise kohta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Maanteeamet Lääne regioon | 14.06.2011.a. Nr 15-2/11-00028/145 | Uusna ja Tänassilma küla vee- ja kanalisatsioonitorustike tööprojekt Vastavalt Teie taotlusele ning aluseks võttes Teeseaduse §5, §13, §19 lg 2, §25 lg 2, §36 ja §37, Tee projekteerimise normid ja nõuded (RTL 2000, 23, 303) ning Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaitsmise nõuded (RTL 1999, 155, 2173) Maanteeamet kooskõlastab teie poolt digitaalselt esitatud töö nr 10240-0047 „Viiratsi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ köite 3-1 (Uusna küla vee- ja kanalisatsioonitorustike tööprojekt) ning köite 4-1 järgmistel tingimustel: - Tööde teostamiseks riigimaanteede nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme, nr 24143 Uusna tee ja 24144 Uusna-Saareküla tee maa-alal ja teekaitsevööndis kooskõlastada ehitusaegne liikluskorraldusskeem Maanteeameti lääne regiooni liikluskorralduse osakonnaga ja taotleda Maanteeameti lääne regioonist teehoiuväliste tööde teostamise luba. - Trassivaldajal sõlmida leping tehnovõrgu paigaldamiseks teemaale. - Peale töö lõppemist taastada teel ja tee kaitsevööndis ehituseelne seisund. Lugupidamisega Reet Ortus /allkirjastatud digitaalselt/ Ehitusosakonna peaspetsialist | e-kiri |  |
| 2. | Elion Ettevõtted AS | Nr 17271307 18.072011.a. | Elion Ettevõtted Aktsiaselts (alljärgnevalt „Elion“) seisukohad esitatud dokumentide kooskõlastamisel: Tööde teostamisel tuleb lähtuda määrusest „Liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise tingimused ja kord“. Töid võib teostada ainult Elion Ettevõtted AS-i väljastatud tegutsemisloa alusel. Info tööloa saamiseks telefoninumbril 5030055. Maa-alal paikneb Elionile kuuluv liinirajatis: kaablikanalisatsioon, maakaabel, õhuliin, jaotusseadmed. Elion Ettevõtted AS Remo Toodo, võrguinsener esindab volituse alusel | e-kiri |  |
| 3. | OÜ Jaotusvõrk Eesti Energia | 31.08.2011.a. | KOOSKÕLASTATUD Andrus Saik /allkiri/ võrguarengu projektijuht OÜ Jaotusvõrk | joonis VVK-300 |  |
| 4. | Lõuna-Eesti Päästekeskus Insenertehniline Büroo | Nr 5-151 31.08.2011.a. | HEAKS KIIDETUD Viseeritud seletuskirja lk 4 Mati Umbleja /allkiri/ juhtivinspektor | joonis VVK-300; seletuskiri lk 4 |  |
| 5. | OÜ Viiratsi Veevärk |  |  |  |  |

Kooskõlastuste originaalid üle antud Merko Infra AS projektijuhile Leo Rahu’le.

Ene Pundi

SWECO Projekt AS

Projektijuht