RAJATISE OSA OLULISED TEHNILISED ANDMED

jrk ____1_____

- Rajatise osa üldised olulised tehnilised andmed

| rajatise osa tähis |  |  | kõrgus |  | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rajatise osa nimetus | Rekonstrueeritav torustik |  | pikkus | 2102 | m |
| ehitisealune pindala | 336 | m2 | laius | 0,16 | m |
| avatud brutopind |  | m2 | maht |  | m3 |
| minimaalne korruste arv |  |  | köetav pind |  | m2 |
| maksimaalne korruste arv |  |  |  |  |  |

- Rajatise osa materjalid (märkida X või "muu" korral materjal)

|  | vundament |  |  | vahe- ja katuslaed |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | puudub |  | X | puudub |  |
|  |  | madalvundament |  |  | kergmetall |  |
|  |  | vaivundament |  |  | teras |  |
|  |  |  | muu |  | monoliitne raudbetoon |  |
|  | kandekonstruktsioon |  |  |  | monteeritav raudbetoon |  |
|  |  | puudub |  |  | puit |  |
|  |  | asfaltbetoon |  |  |  | muu |
|  |  | bituumeniga töödeldud kruus |  | välissein |  |  |
|  |  | kruus |  | X | puudub |  |
|  |  | killustik |  |  | looduslik kivi |  |
|  |  | stabiliseeritud kruus või killustik |  |  | profileeritud metall |  |
|  |  | kergmetall |  |  | puit |  |
|  |  | malm |  |  | suurpaneel |  |
|  |  | teras |  |  | suurplokk |  |
|  |  | looduslik kivi |  |  | tellis, väikeplokk |  |
|  |  | monoliitne raudbetoon |  |  |  | muu |
|  |  | monteeritav raudbetoon |  | katuse kate |  |  |
|  | X | plastmass |  | X | puudub |  |
|  |  | puit |  |  | eterniit |  |
|  |  | suurpaneel |  |  | kivi |  |
|  |  | suurplokk |  |  | plekk |  |
|  |  | tellis, väikeplokk |  |  | profileeritud metall |  |
|  |  | tehisplaat |  |  | puitlaast |  |
|  |  |  | muu |  | roog |  |
|  | jäigastavad ja piirdekonstruktsioonid |  |  |  | rullmaterjal |  |
|  | X | puudub |  |  |  | muu |
|  |  | eterniit |  | välisviimistlus |  |  |
|  |  | keraamika |  | X | puudub |  |
|  |  | kergmetall |  |  | lihtkrohv |  |
|  |  | teras |  |  | looduslik kivi |  |
|  |  | looduslik kivi |  |  | profileeritud metall |  |
|  |  | monoliitne raudbetoon |  |  | puhasvuuk |  |
|  |  | monteeritav raudbetoon |  |  | puit |  |
|  |  | plastmass |  |  | terrasiitkrohv |  |
|  |  | puit |  |  |  | muu |
|  |  | suurpaneel |  |  |  |  |
|  |  | suurplokk |  |  |  |  |
|  |  | tellis, väikeplokk |  |  |  |  |
|  |  | tehisplaat |  |  |  |  |
|  |  |  | muu |  |  |  |

- Rajatise osa tehnosüsteemid (märkida X, "muu" korral selgitus)

|  | elekter |  |  |  |  | küttesüsteem |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | puudub |  |  |  | X | puudub |  |  |  |  |  |
|  |  | 220 V |  |  |  |  | kaugküte |  |  |  |  |  |
|  |  | 380 V |  |  |  |  | lokaalne keskküte |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 kV |  |  |  |  | elektriküte |  |  |  |  |  |
|  |  | 35–110 kV |  |  |  |  | maaküte |  |  |  |  |  |
|  |  | 220–330 kV |  |  |  |  | ahju- või kaminaküte |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | õhksoojuspump-küte |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | muu |  |  |  |  |  | muu |  |
|  | vesi |  |  |  |  | kütte liik |  |  |  |  |  |  |
|  |  | puudub |  |  |  | X | puudub |  |  |  |  |  |
|  | X | võrk |  |  |  |  | vedelkütus |  |  |  |  |  |
|  |  | lokaalne |  |  |  |  | küttegaas |  |  |  |  |  |
|  | kanalisatsioon |  |  |  |  |  | tahke |  |  |  |  |  |
|  |  | puudub |  |  |  |  | elekter |  |  |  |  |  |
|  | X | võrk |  |  |  |  | maaküte |  |  |  |  |  |
|  |  | lokaalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | muu |  |
|  | pesemisvõimalus |  |  |  |  | küttegaas |  |  |  |  |  |  |
|  | X | puudub |  |  |  | X | puudub |  |  |  |  |  |
|  |  | vann/dušš |  |  |  |  | võrk |  |  |  |  |  |
|  |  | saun |  |  |  |  | lokaalne |  |  |  |  |  |
| liftide arv |  |  |  | küttegaasipaigaldiste arv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| köökide arv |  |  |  | rõdude arv ja kogupind |  |  |  |  | , |  |  | m2 |
| kööginiššide arv |  |  |  | lodžade arv ja kogupind |  |  |  |  | , |  |  | m2 |
| tualettruumide arv |  |  |  | terasside arv ja kogupind |  |  |  |  | , |  |  | m2 |

- Rajatise osa kasuliku pinna spetsifikatsioon [m2]

| Kasutamise otstarve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kasulik pind |  | elamispind |  | abiruumide pind |  | lahuspind |  | üldkasutatav pind |  | mitteeluruumide pind |
| 1. |  | Joogivee |  | torustik |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Olmekanal. |  | torustik |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kokku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Rajatise osa ruumide spetsifikatsioon

| eluruumid (sh korterid) |  | arv |  | pindala |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-toaline |  |  |  |  | m2 |
| 2-toaline |  |  |  |  | m2 |
| 3-toaline |  |  |  |  | m2 |
| 4-toaline |  |  |  |  | m2 |
| 5-toaline |  |  |  |  | m2 |
| 5-toaline |  |  |  |  | m2 |
| 7-toaline |  |  |  |  | m2 |
| 8 ja enama toaline |  |  |  |  | m2 |
| kokku |  |  |  |  | m2 |
| mitteeluruumide arv |  |  |  |  |  |
| tubade arv |  |  |  |  |  |

- Rajatise osa muud olulised andmed

| Olmekanalisatsiooni torustik De200 |  | 324,0 |  | jm |
| --- | --- | --- | --- | --- |

nimetus	väärtus	mõõtühik

| Olmekanalisatsiooni torustik De160 |  | 113,4 |  | jm |
| --- | --- | --- | --- | --- |

nimetus	väärtus	mõõtühik

| Joogiveetorustik De32 |  | 45,2 |  | jm |
| --- | --- | --- | --- | --- |

nimetus	väärtus	mõõtühik

| Joogiveetorustik De40 |  | 65,8 |  | jm |
| --- | --- | --- | --- | --- |

nimetus	väärtus	mõõtühik

| Joogiveetorustik De50 |  | 428,0 |  | jm |
| --- | --- | --- | --- | --- |

nimetus	väärtus	mõõtühik

| Joogiveetorustik De63 |  | 192,0 |  | jm |
| --- | --- | --- | --- | --- |

nimetus	väärtus	mõõtühik

| Joogiveetorustik De90 |  | 933,0 |  | jm |
| --- | --- | --- | --- | --- |

nimetus	väärtus	mõõtühik

- Märkus rajatise osa kohta