EESTI ENERGIA AS
JAOTUSVÕRGU  PÄRNU-VILJANDI  PIIRKOND

TEHNILISED TINGIMUSED Nr. 101824

Väljastatud:  31.10.06
Kehtivad kuni:  30.04.08

1. Tehniliste tingimuste taotleja:   Support XXL OÜ
2. Taotleja aadress:   Sakala 8 Jämejala Pärsti vald VILJANDIMAA Viljandi
maakond 71024
3. Taotleja telefon:   516 1790

4. Liidetava elektripaigaldise iseloomustus:   Vana-Võidu matkaraja
välisvalgustus ja hoonetekompleks   Vana-Võidu Vana-Võidu Viiratsi vald
Viljandi maakond
5. Tehniliste eeltingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku
projekteerimiseks järgmised nõuded :
    Soovitud :  3x80A
    Soovitud peakaitse:  3x80A

6. Elektriline aadress:
Toitealajaam: Viljandi 110     Toitefiider:  Leie     Jaotusalajaam:
ehitatav     Jaotusfiider:  z

Elektrivarustus võimalik uue ehitatava alajaama baasil mast nr 4 juurde
Liitumispunkt: tarbija kaabliühendus liitumiskilbis krundi piires


6. Elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida
liitumisleping ja tasuda liitumistasu (tänasel päeval kehtivate hindadega
64 400 EEK ilma käibemaksuta).
7. Pingestamine on lubatav pärast elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise
esitamist elektrivõrgu ettevõttele.



Hellar Luik
arendussektori juhataja



Teet Liias
(71)50620